## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "177 квартал - 16г". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 67.679 | 36.417 | 4454.24 |  |  | 4454.24
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 3.854 | 15.416 | 1980.18 |  |  | 1980.18
| 177 квартал - 16г |  |  | 3.854 | 15.416 | 1980.18 | 0 |  | 1980.18
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.839 | 2.181 | 280.2 |  |  | 280.2
| 177 квартал - 16г |  |  | 0.839 | 2.181 | 280.2 | 0 |  | 280.2
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.408 | 1.929 | 219.64 |  |  | 219.64
| 177 квартал - 16г |  |  | 1.408 | 1.929 | 219.64 | 0 |  | 219.64
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.735 | 0.823 | 105.74 |  |  | 105.74
| 177 квартал - 16г |  |  | 0.735 | 0.823 | 105.74 | 0 |  | 105.74
| Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) |  | м | 56 | 2.464 | 316.5 |  |  | 316.5
| 177 квартал - 16г |  |  | 56 | 2.464 | 316.5 | 0 |  | 316.5
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.307 | 13.395 | 1525.13 |  |  | 1525.13
| 177 квартал - 16г |  |  | 4.307 | 13.395 | 1525.13 | 0 |  | 1525.13
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.536 | 0.209 | 26.85 |  |  | 26.85
| 177 квартал - 16г |  |  | 0.536 | 0.209 | 26.85 | 0 |  | 26.85
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 723.8 | 7.238 | 824.12 |  |  | 824.12
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 723.8 | 7.238 | 824.12 |  |  | 824.12
| 177 квартал - 16г |  |  | 723.8 | 7.238 | 824.12 | 0 |  | 824.12
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 5.13 | 4652.97
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 177 квартал - 16г |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 177 квартал - 16г |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 5.13 | 2469.32
| 177 квартал - 16г |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 0.05 | 5.13 | 2469.32
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 177 квартал - 16г |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 57.357 | 14.208 | 1617.66 |  |  | 1617.66
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 2.099 | 8.816 | 1003.77 |  |  | 1003.77
| 177 квартал - 16г |  |  | 2.099 | 8.816 | 1003.77 | 0 |  | 1003.77
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 0.839 | 3.524 | 401.22 |  |  | 401.22
| 177 квартал - 16г |  |  | 0.839 | 3.524 | 401.22 | 0 |  | 401.22
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.419 | 1.76 | 200.37 |  |  | 200.37
| 177 квартал - 16г |  |  | 0.419 | 1.76 | 200.37 | 0 |  | 200.37
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 54 | 0.108 | 12.3 |  |  | 12.3
| 177 квартал - 16г |  |  | 54 | 0.108 | 12.3 | 0 |  | 12.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 2743 | 27.43 | 2883.44 |  |  | 2883.44
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 2743 | 27.43 | 2883.44 |  |  | 2883.44
| 177 квартал - 16г |  |  | 2743 | 27.43 | 2883.44 | 0 |  | 2883.44
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 639.8 | 67.53 | 7688.99 |  |  | 7688.99
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 219.9 | 63.331 | 7210.89 |  |  | 7210.89
| 177 квартал - 16г |  |  | 219.9 | 63.331 | 7210.89 | 0 |  | 7210.89
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 419.9 | 4.199 | 478.1 |  |  | 478.1
| 177 квартал - 16г |  |  | 419.9 | 4.199 | 478.1 | 0 |  | 478.1
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 24.056 | 29.922 | 4103.56 |  |  | 4103.56
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3.071 | 15.385 | 2391.4 |  |  | 2391.4
| 177 квартал - 16г |  |  | 3.071 | 15.385 | 2391.4 | 0 |  | 2391.4
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 12 | 6.72 | 765.14 |  |  | 765.14
| 177 квартал - 16г |  |  | 12 | 6.72 | 765.14 | 0 |  | 765.14
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 8.985 | 7.817 | 947.02 |  |  | 947.02
| 177 квартал - 16г |  |  | 8.985 | 7.817 | 947.02 | 0 |  | 947.02
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 65.327 | 60.166 | 7152.84 |  |  | 7152.84
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 8.985 | 13.118 | 1685.02 |  |  | 1685.02
| 177 квартал - 16г |  |  | 8.985 | 13.118 | 1685.02 | 0 |  | 1685.02
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 4.342 | 17.368 | 2230.92 |  |  | 2230.92
| 177 квартал - 16г |  |  | 4.342 | 17.368 | 2230.92 | 0 |  | 2230.92
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 40 | 14.8 | 1614.09 |  |  | 1614.09
| 177 квартал - 16г |  |  | 40 | 14.8 | 1614.09 | 0 |  | 1614.09
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 12 | 14.88 | 1622.81 |  |  | 1622.81
| 177 квартал - 16г |  |  | 12 | 14.88 | 1622.81 | 0 |  | 1622.81
Итого: |  |  |  | 4364.02 | 280.251 | 33372.69 | 0.05 | 5.13 | 33377.82
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка