## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "177 квартал - 19". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 136.367 | 39.379 | 4767.14 |  |  | 4767.14
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.6 | 6.4 | 822.08 |  |  | 822.08
| 177 квартал - 19 |  |  | 1.6 | 6.4 | 822.08 | 0 |  | 822.08
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.062 | 5.361 | 688.65 |  |  | 688.65
| 177 квартал - 19 |  |  | 2.062 | 5.361 | 688.65 | 0 |  | 688.65
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.148 | 4.313 | 491.05 |  |  | 491.05
| 177 квартал - 19 |  |  | 3.148 | 4.313 | 491.05 | 0 |  | 491.05
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.848 | 0.95 | 122 |  |  | 122
| 177 квартал - 19 |  |  | 0.848 | 0.95 | 122 | 0 |  | 122
| Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) |  | м | 120 | 5.28 | 678.22 |  |  | 678.22
| 177 квартал - 19 |  |  | 120 | 5.28 | 678.22 | 0 |  | 678.22
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 5.029 | 15.64 | 1780.79 |  |  | 1780.79
| 177 квартал - 19 |  |  | 5.029 | 15.64 | 1780.79 | 0 |  | 1780.79
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.68 | 1.435 | 184.35 |  |  | 184.35
| 177 квартал - 19 |  |  | 3.68 | 1.435 | 184.35 | 0 |  | 184.35
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 8 | 7.94 | 854.91 |  | 2298.12 | 3153.03
| Малый ремонт дверных полотен в летний период |  | м2 | 2 | 0.68 | 70.83 |  |  | 70.83
| 177 квартал - 19 |  |  | 2 | 0.68 | 70.83 | 0 |  | 70.83
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 6 | 7.26 | 784.08 |  | 2298.12 | 3082.2
| 177 квартал - 19 |  |  | 6 | 7.26 | 784.08 | 30.738 | 2298.12 | 3082.2
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.018 | 0.91
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 6.24 | 2199.29
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 24.48 | 97.92
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1586 | 15.86 | 1805.82 |  |  | 1805.82
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1586 | 15.86 | 1805.82 |  |  | 1805.82
| 177 квартал - 19 |  |  | 1586 | 15.86 | 1805.82 | 0 |  | 1805.82
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  | 1 | 1.46 | 172.67 |  | 461.6 | 634.27
| Ремонт бетонной отмостки |  | м2 | 1 | 1.46 | 172.67 |  | 461.6 | 634.27
| 177 квартал - 19 |  |  | 1 | 1.46 | 172.67 | 0.324 | 461.6 | 634.27
| Бетон М-100 |  | м3 |  |  |  | 0.1 | 335
| Гвозди 1,8*32 |  | кг |  |  |  | 0.2 | 9
| Доска 150*25*4 |  | м3 |  |  |  | 0.024 | 117.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 5.13 | 4652.97
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 177 квартал - 19 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 177 квартал - 19 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 5.13 | 2469.32
| 177 квартал - 19 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 0.05 | 5.13 | 2469.32
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 177 квартал - 19 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 62.249 | 34.753 | 3957.07 |  |  | 3957.07
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 5.156 | 21.655 | 2465.66 |  |  | 2465.66
| 177 квартал - 19 |  |  | 5.156 | 21.655 | 2465.66 | 0 |  | 2465.66
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 2.062 | 8.66 | 986.07 |  |  | 986.07
| 177 квартал - 19 |  |  | 2.062 | 8.66 | 986.07 | 0 |  | 986.07
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 1.031 | 4.33 | 493.04 |  |  | 493.04
| 177 квартал - 19 |  |  | 1.031 | 4.33 | 493.04 | 0 |  | 493.04
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 54 | 0.108 | 12.3 |  |  | 12.3
| 177 квартал - 19 |  |  | 54 | 0.108 | 12.3 | 0 |  | 12.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 2960 | 36.27 | 3806.23 |  | 809.17 | 4615.4
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 2953 | 29.53 | 3104.19 |  |  | 3104.19
| 177 квартал - 19 |  |  | 2953 | 29.53 | 3104.19 | 0 |  | 3104.19
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 177 квартал - 19 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 2 | 1.24 | 129.16 |  | 61.36 | 190.52
| 177 квартал - 19 |  |  | 2 | 1.24 | 129.16 | 0.66 | 61.36 | 190.52
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.16
| Эмаль ПФ-115 зеленая |  | кг |  |  |  | 0.6 | 58.2
| Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов |  | лиана | 1 | 1.63 | 169.78 |  | 36.37 | 206.15
| 177 квартал - 19 |  |  | 1 | 1.63 | 169.78 | 0.39 | 36.37 | 206.15
| Эмаль ПФ-115 красная |  | кг |  |  |  | 0.39 | 36.37
| Окраска турника |  | турник | 1 | 0.7 | 72.91 |  | 16.55 | 89.46
| 177 квартал - 19 |  |  | 1 | 0.7 | 72.91 | 0.21 | 16.55 | 89.46
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.04 | 2.1
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.17 | 14.45
| Окраска шведских стенок, лестниц |  | лестница | 2 | 3.06 | 318.73 |  | 79.31 | 398.04
| 177 квартал - 19 |  |  | 2 | 3.06 | 318.73 | 0.9 | 79.31 | 398.04
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.18 | 9.47
| Эмаль ПФ-115 зеленая |  | кг |  |  |  | 0.72 | 69.84
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 1196.29 | 66.843 | 7626.11 |  | 1984.68 | 9610.79
| Герметизация трещин асбестоцементных листов |  | м2 | 2 | 0.04 | 4.61 |  | 72.8 | 77.41
| 177 квартал - 19 |  |  | 2 | 0.04 | 4.61 | 0.52 | 72.8 | 77.41
| Мастика "ТЭПСАН" |  | кг |  |  |  | 0.52 | 72.8
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 150 | 43.2 | 4918.75 |  |  | 4918.75
| 177 квартал - 19 |  |  | 150 | 43.2 | 4918.75 | 0 |  | 4918.75
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 1031.29 | 10.313 | 1174.23 |  |  | 1174.23
| 177 квартал - 19 |  |  | 1031.29 | 10.313 | 1174.23 | 0 |  | 1174.23
| Ремонт жалюзи слуховых окон |  | шт | 1 | 1.05 | 134.87 |  |  | 134.87
| 177 квартал - 19 |  |  | 1 | 1.05 | 134.87 | 0 |  | 134.87
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек |  | м | 12 | 12.24 | 1393.65 |  | 1911.88 | 3305.53
| 177 квартал - 19 |  |  | 12 | 12.24 | 1393.65 | 9.675 | 1911.88 | 3305.53
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.075 | 3.4
| Труба в/сточная L 1250 |  | шт |  |  |  | 9.6 | 1908.48
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 19.072 | 25.591 | 3578.92 |  |  | 3578.92
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3.072 | 15.391 | 2392.18 |  |  | 2392.18
| 177 квартал - 19 |  |  | 3.072 | 15.391 | 2392.18 | 0 |  | 2392.18
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 12 | 6.72 | 765.14 |  |  | 765.14
| 177 квартал - 19 |  |  | 12 | 6.72 | 765.14 | 0 |  | 765.14
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 4 | 3.48 | 421.6 |  |  | 421.6
| 177 квартал - 19 |  |  | 4 | 3.48 | 421.6 | 0 |  | 421.6
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 94.801 | 115.575 | 14357.38 |  | 5797.87 | 20155.25
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 12.785 | 18.666 | 2397.66 |  |  | 2397.66
| 177 квартал - 19 |  |  | 12.785 | 18.666 | 2397.66 | 0 |  | 2397.66
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 9.516 | 38.064 | 4889.32 |  |  | 4889.32
| 177 квартал - 19 |  |  | 9.516 | 38.064 | 4889.32 | 0 |  | 4889.32
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 30 | 11.1 | 1210.57 |  |  | 1210.57
| 177 квартал - 19 |  |  | 30 | 11.1 | 1210.57 | 0 |  | 1210.57
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 8 | 9.92 | 1081.87 |  |  | 1081.87
| 177 квартал - 19 |  |  | 8 | 9.92 | 1081.87 | 0 |  | 1081.87
| Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм |  | 1 раструб | 2 | 1.4 | 158.06 |  |  | 158.06
| 177 квартал - 19 |  |  | 2 | 1.4 | 158.06 | 0 |  | 158.06
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 482.59 | 1079.88
| 177 квартал - 19 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 482.59 | 1079.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 5 | 475
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 607.59 | 1204.88
| 177 квартал - 19 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 607.59 | 1204.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 5 | 600
| Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 482.59 | 1079.88
| 177 квартал - 19 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 482.59 | 1079.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 5 | 475
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 10.5 | 10.395 | 1335.24 |  | 557.93 | 1893.17
| 177 квартал - 19 |  |  | 10.5 | 10.395 | 1335.24 | 0.0226 | 557.93 | 1893.17
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0052 | 1.14
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0174 | 556.79
| Смена задвижек ГВС диаметром: 50 мм |  | шт | 2 | 7.08 | 857.74 |  | 3500 | 4357.74
| 177 квартал - 19 |  |  | 2 | 7.08 | 857.74 | 2 | 3500 | 4357.74
| Шаров. кран-ручка ду50 |  | шт |  |  |  | 2 | 3500
| Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм |  | шт | 5 | 5 | 635.05 |  | 167.17 | 802.22
| 177 квартал - 19 |  |  | 5 | 5 | 635.05 | 15.01 | 167.17 | 802.22
| Контрогайка ф15 |  | шт |  |  |  | 5 | 30
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.01 | 2.17
| Муфта ду 15 |  | шт |  |  |  | 5 | 95
| Сгон д-15 |  | шт |  |  |  | 5 | 40
Итого: |  |  |  | 6106.78 | 381.011 | 45574.09 | 77.06 | 11356.57 | 56930.66
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка