## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "178 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 17.755 | 28.145 | 3381.89 |  |  | 3381.89
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.02 | 4.08 | 524.08 |  |  | 524.08
| 178 квартал - 13 |  |  | 1.02 | 4.08 | 524.08 | 0 |  | 524.08
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.704 | 4.43 | 569.08 |  |  | 569.08
| 178 квартал - 13 |  |  | 1.704 | 4.43 | 569.08 | 0 |  | 569.08
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.638 | 3.614 | 411.5 |  |  | 411.5
| 178 квартал - 13 |  |  | 2.638 | 3.614 | 411.5 | 0 |  | 411.5
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.492 | 0.551 | 70.78 |  |  | 70.78
| 178 квартал - 13 |  |  | 0.492 | 0.551 | 70.78 | 0 |  | 70.78
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.981 | 12.381 | 1409.69 |  |  | 1409.69
| 178 квартал - 13 |  |  | 3.981 | 12.381 | 1409.69 | 0 |  | 1409.69
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 7.92 | 3.089 | 396.76 |  |  | 396.76
| 178 квартал - 13 |  |  | 7.92 | 3.089 | 396.76 | 0 |  | 396.76
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 17 | 11.69 | 1408.48 |  | 10128.17 | 11536.65
| Малый ремонт дверных полотен в летний период |  | м2 | 2 | 0.68 | 70.83 |  |  | 70.83
| 178 квартал - 13 |  |  | 2 | 0.68 | 70.83 | 0 |  | 70.83
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 3 | 3.63 | 392.04 |  | 1149.05 | 1541.09
| 178 квартал - 13 |  |  | 3 | 3.63 | 392.04 | 15.369 | 1149.05 | 1541.09
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.009 | 0.45
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 3.12 | 1099.64
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 12.24 | 48.96
| Снятие оконных переплетов: остекленных |  | м2 | 6 | 3.18 | 340.39 |  |  | 340.39
| 178 квартал - 13 |  |  | 6 | 3.18 | 340.39 | 0 |  | 340.39
| Установка неостекленных оконных переплетов:форточек |  | створок | 6 | 4.2 | 605.22 |  | 8979.12 | 9584.34
| 178 квартал - 13 |  |  | 6 | 4.2 | 605.22 | 18.24 | 8979.12 | 9584.34
| Петля накладная ПН-85 |  | шт |  |  |  | 12 | 770.88
| Рама окон 0,79*0,61 |  | шт |  |  |  | 6 | 8198.52
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.24 | 9.72
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1328.8 | 13.288 | 1512.97 |  |  | 1512.97
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1328.8 | 13.288 | 1512.97 |  |  | 1512.97
| 178 квартал - 13 |  |  | 1328.8 | 13.288 | 1512.97 | 0 |  | 1512.97
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 5.13 | 4652.97
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 178 квартал - 13 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 178 квартал - 13 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 5.13 | 2469.32
| 178 квартал - 13 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 0.05 | 5.13 | 2469.32
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 178 квартал - 13 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 60.83 | 28.794 | 3278.49 |  |  | 3278.49
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 4.27 | 17.934 | 2041.96 |  |  | 2041.96
| 178 квартал - 13 |  |  | 4.27 | 17.934 | 2041.96 | 0 |  | 2041.96
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.708 | 7.174 | 816.79 |  |  | 816.79
| 178 квартал - 13 |  |  | 1.708 | 7.174 | 816.79 | 0 |  | 816.79
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.852 | 3.578 | 407.44 |  |  | 407.44
| 178 квартал - 13 |  |  | 0.852 | 3.578 | 407.44 | 0 |  | 407.44
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 54 | 0.108 | 12.3 |  |  | 12.3
| 178 квартал - 13 |  |  | 54 | 0.108 | 12.3 | 0 |  | 12.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 4586 | 62.78 | 6615.22 |  | 1304.8 | 7920.02
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 4571 | 45.71 | 4805.03 |  |  | 4805.03
| 178 квартал - 13 |  |  | 4571 | 45.71 | 4805.03 | 0 |  | 4805.03
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 178 квартал - 13 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 2 | 1.24 | 129.16 |  | 61.36 | 190.52
| 178 квартал - 13 |  |  | 2 | 1.24 | 129.16 | 0.66 | 61.36 | 190.52
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.16
| Эмаль ПФ-115 зеленая |  | кг |  |  |  | 0.6 | 58.2
| Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов |  | лиана | 1 | 1.63 | 169.78 |  | 41.63 | 211.41
| 178 квартал - 13 |  |  | 1 | 1.63 | 169.78 | 0.49 | 41.63 | 211.41
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.1 | 5.26
| Эмаль ПФ-115 красная |  | кг |  |  |  | 0.39 | 36.37
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 4 | 2.28 | 269.66 |  | 3.16 | 272.82
| 178 квартал - 13 |  |  | 4 | 2.28 | 269.66 | 0.06 | 3.16 | 272.82
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.16
| Окраска турника |  | турник | 1 | 0.7 | 72.91 |  | 16.55 | 89.46
| 178 квартал - 13 |  |  | 1 | 0.7 | 72.91 | 0.21 | 16.55 | 89.46
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.04 | 2.1
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.17 | 14.45
| Окраска шведских стенок, лестниц |  | лестница | 2 | 3.06 | 318.73 |  | 79.31 | 398.04
| 178 квартал - 13 |  |  | 2 | 3.06 | 318.73 | 0.9 | 79.31 | 398.04
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.18 | 9.47
| Эмаль ПФ-115 зеленая |  | кг |  |  |  | 0.72 | 69.84
| Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок) |  | шт | 3 | 4.95 | 515.59 |  | 374.26 | 889.85
| 178 квартал - 13 |  |  | 3 | 4.95 | 515.59 | 1.836 | 374.26 | 889.85
| Доска обрезная 40 мм |  | м3 |  |  |  | 0.036 | 199.66
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.8 | 174.6
| Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых досок и последующей окраской |  | качели | 1 | 3.1 | 322.9 |  | 112.95 | 435.85
| 178 квартал - 13 |  |  | 1 | 3.1 | 322.9 | 0.07 | 112.95 | 435.85
| Доска обрезная 40 мм |  | м3 |  |  |  | 0.02 | 110.92
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 2.03
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 977 | 43.16 | 4914.28 |  | 109.2 | 5023.48
| Герметизация трещин асбестоцементных листов |  | м2 | 3 | 0.06 | 6.92 |  | 109.2 | 116.12
| 178 квартал - 13 |  |  | 3 | 0.06 | 6.92 | 0.78 | 109.2 | 116.12
| Мастика "ТЭПСАН" |  | кг |  |  |  | 0.78 | 109.2
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 120 | 34.56 | 3935 |  |  | 3935
| 178 квартал - 13 |  |  | 120 | 34.56 | 3935 | 0 |  | 3935
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 854 | 8.54 | 972.36 |  |  | 972.36
| 178 квартал - 13 |  |  | 854 | 8.54 | 972.36 | 0 |  | 972.36
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 38.6 | 33.186 | 4320.05 |  |  | 4320.05
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 2.6 | 13.026 | 2024.63 |  |  | 2024.63
| 178 квартал - 13 |  |  | 2.6 | 13.026 | 2024.63 | 0 |  | 2024.63
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 36 | 20.16 | 2295.42 |  |  | 2295.42
| 178 квартал - 13 |  |  | 36 | 20.16 | 2295.42 | 0 |  | 2295.42
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 191.074 | 134.947 | 16415.77 |  | 3077.31 | 19493.08
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 9.102 | 13.289 | 1706.96 |  |  | 1706.96
| 178 квартал - 13 |  |  | 9.102 | 13.289 | 1706.96 | 0 |  | 1706.96
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 7.972 | 31.888 | 4096.01 |  |  | 4096.01
| 178 квартал - 13 |  |  | 7.972 | 31.888 | 4096.01 | 0 |  | 4096.01
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 80 | 29.6 | 3228.18 |  |  | 3228.18
| 178 квартал - 13 |  |  | 80 | 29.6 | 3228.18 | 0 |  | 3228.18
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 10 | 12.4 | 1352.34 |  |  | 1352.34
| 178 квартал - 13 |  |  | 10 | 12.4 | 1352.34 | 0 |  | 1352.34
| Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм |  | 1 раструб | 5 | 3.5 | 395.15 |  |  | 395.15
| 178 квартал - 13 |  |  | 5 | 3.5 | 395.15 | 0 |  | 395.15
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 482.59 | 1079.88
| 178 квартал - 13 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 482.59 | 1079.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 5 | 475
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 607.59 | 1204.88
| 178 квартал - 13 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 607.59 | 1204.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 5 | 600
| Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 482.59 | 1079.88
| 178 квартал - 13 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 482.59 | 1079.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 5 | 475
| Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 10 | 9.9 | 1271.65 |  | 530.27 | 1801.92
| 178 квартал - 13 |  |  | 10 | 9.9 | 1271.65 | 0.0166 | 530.27 | 1801.92
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0166 | 530.27
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 10 | 9.9 | 1271.65 |  | 530.27 | 1801.92
| 178 квартал - 13 |  |  | 10 | 9.9 | 1271.65 | 0.0166 | 530.27 | 1801.92
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0166 | 530.27
| Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм |  | шт | 24 | 7.92 | 1005.92 |  | 444 | 1449.92
| 178 квартал - 13 |  |  | 24 | 7.92 | 1005.92 | 24 | 444 | 1449.92
| Сгон д 20 |  | шт |  |  |  | 12 | 348
| Сгон д-15 |  | шт |  |  |  | 12 | 96
| Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура(без разборки сгонов) |  | соединение | 20 | 2.6 | 296.04 |  |  | 296.04
| 178 квартал - 13 |  |  | 20 | 2.6 | 296.04 | 0 |  | 296.04
Итого: |  |  |  | 7260.06 | 393.33 | 46494.99 | 79.26 | 14624.61 | 61119.6
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка