## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "188 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 7.547 | 19.679 | 2366.29 |  |  | 2366.29
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.92 | 3.68 | 472.7 |  |  | 472.7
| 188 квартал - 8 |  |  | 0.92 | 3.68 | 472.7 | 0 |  | 472.7
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.7 | 4.42 | 567.75 |  |  | 567.75
| 188 квартал - 8 |  |  | 1.7 | 4.42 | 567.75 | 0 |  | 567.75
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.31 | 1.795 | 204.34 |  |  | 204.34
| 188 квартал - 8 |  |  | 1.31 | 1.795 | 204.34 | 0 |  | 204.34
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.36 | 0.403 | 51.79 |  |  | 51.79
| 188 квартал - 8 |  |  | 0.36 | 0.403 | 51.79 | 0 |  | 51.79
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.982 | 9.274 | 1055.94 |  |  | 1055.94
| 188 квартал - 8 |  |  | 2.982 | 9.274 | 1055.94 | 0 |  | 1055.94
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.275 | 0.107 | 13.77 |  |  | 13.77
| 188 квартал - 8 |  |  | 0.275 | 0.107 | 13.77 | 0 |  | 13.77
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1310.2 | 13.102 | 1491.79 |  |  | 1491.79
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1310.2 | 13.102 | 1491.79 |  |  | 1491.79
| 188 квартал - 8 |  |  | 1310.2 | 13.102 | 1491.79 | 0 |  | 1491.79
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 320.15 | 4967.99
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 188 квартал - 8 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 188 квартал - 8 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 320.15 | 2784.34
| 188 квартал - 8 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 10.1 | 320.15 | 2784.34
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 188 квартал - 8 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 18.75 | 10.742 | 1223.13 |  |  | 1223.13
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.7 | 7.14 | 812.96 |  |  | 812.96
| 188 квартал - 8 |  |  | 1.7 | 7.14 | 812.96 | 0 |  | 812.96
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.85 | 3.57 | 406.48 |  |  | 406.48
| 188 квартал - 8 |  |  | 0.85 | 3.57 | 406.48 | 0 |  | 406.48
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 16.2 | 0.032 | 3.69 |  |  | 3.69
| 188 квартал - 8 |  |  | 16.2 | 0.032 | 3.69 | 0 |  | 3.69
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 795 | 7.95 | 835.7 |  |  | 835.7
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 795 | 7.95 | 835.7 |  |  | 835.7
| 188 квартал - 8 |  |  | 795 | 7.95 | 835.7 | 0 |  | 835.7
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 27.7 | 8.927 | 1031.75 |  | 796.33 | 1828.08
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 20 | 5.76 | 655.83 |  |  | 655.83
| 188 квартал - 8 |  |  | 20 | 5.76 | 655.83 | 0 |  | 655.83
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 1.7 | 0.017 | 1.94 |  |  | 1.94
| 188 квартал - 8 |  |  | 1.7 | 0.017 | 1.94 | 0 |  | 1.94
| Ремонт жалюзи слуховых окон |  | шт | 1 | 1.05 | 134.87 |  |  | 134.87
| 188 квартал - 8 |  |  | 1 | 1.05 | 134.87 | 0 |  | 134.87
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |  | м | 5 | 2.1 | 239.11 |  | 796.33 | 1035.44
| 188 квартал - 8 |  |  | 5 | 2.1 | 239.11 | 4.025 | 796.33 | 1035.44
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.025 | 1.13
| Труба в/сточная L 1250 |  | шт |  |  |  | 4 | 795.2
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 81.63 | 80.356 | 10166.44 |  |  | 10166.44
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 2.63 | 13.176 | 2047.99 |  |  | 2047.99
| 188 квартал - 8 |  |  | 2.63 | 13.176 | 2047.99 | 0 |  | 2047.99
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 5 | 2.8 | 318.81 |  |  | 318.81
| 188 квартал - 8 |  |  | 5 | 2.8 | 318.81 | 0 |  | 318.81
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 74 | 64.38 | 7799.64 |  |  | 7799.64
| 188 квартал - 8 |  |  | 74 | 64.38 | 7799.64 | 0 |  | 7799.64
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 91.561 | 93.479 | 11657.39 |  | 6636.42 | 18293.81
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 7.4 | 10.804 | 1387.77 |  |  | 1387.77
| 188 квартал - 8 |  |  | 7.4 | 10.804 | 1387.77 | 0 |  | 1387.77
| Изоляция трубопроводов отопления |  | 1 м3 | 0.1 | 1.517 | 197.77 |  | 459.74 | 657.51
| 188 квартал - 8 |  |  | 0.1 | 1.517 | 197.77 | 1.794 | 459.74 | 657.51
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 1.67 | 67.3
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.124 | 392.44
| Изоляция трубопроводов ГВС |  | 1 м3 | 0.1 | 1.517 | 197.77 |  | 459.74 | 657.51
| 188 квартал - 8 |  |  | 0.1 | 1.517 | 197.77 | 1.794 | 459.74 | 657.51
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 1.67 | 67.3
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.124 | 392.44
| Изоляция трубопроводов ХВС |  | 1 м3 | 0.1 | 1.517 | 197.77 |  | 459.74 | 657.51
| 188 квартал - 8 |  |  | 0.1 | 1.517 | 197.77 | 1.794 | 459.74 | 657.51
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 1.67 | 67.3
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.124 | 392.44
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 7.861 | 31.444 | 4038.98 |  |  | 4038.98
| 188 квартал - 8 |  |  | 7.861 | 31.444 | 4038.98 | 0 |  | 4038.98
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 50 | 18.5 | 2017.61 |  |  | 2017.61
| 188 квартал - 8 |  |  | 50 | 18.5 | 2017.61 | 0 |  | 2017.61
| Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм |  | шт | 8 | 9.44 | 1212.57 |  | 2021.18 | 3233.75
| 188 квартал - 8 |  |  | 8 | 9.44 | 1212.57 | 8.0976 | 2021.18 | 3233.75
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0976 | 21.18
| Шаров. кран-ручка ду25 |  | шт |  |  |  | 8 | 2000
| Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм |  | шт | 8 | 9.44 | 1212.57 |  | 2020.83 | 3233.4
| 188 квартал - 8 |  |  | 8 | 9.44 | 1212.57 | 8.096 | 2020.83 | 3233.4
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.096 | 20.83
| Шаров. кран-ручка ду25 |  | шт |  |  |  | 8 | 2000
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 10 | 9.3 | 1194.58 |  | 1215.19 | 2409.77
| 188 квартал - 8 |  |  | 10 | 9.3 | 1194.58 | 10.07 | 1215.19 | 2409.77
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.07 | 15.19
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 10 | 1200
| Ремонт и изготовление инвентаря |  |  | 2 | 1.87 | 212.91 |  |  | 212.91
| Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 |  | шт | 1 | 1.12 | 127.52 |  |  | 127.52
| 188 квартал - 8 |  |  | 1 | 1.12 | 127.52 | 0 |  | 127.52
| Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 |  | шт | 1 | 0.75 | 85.39 |  |  | 85.39
| 188 квартал - 8 |  |  | 1 | 0.75 | 85.39 | 0 |  | 85.39
Итого: |  |  |  | 2377.39 | 273.445 | 33633.24 | 45.77 | 7752.9 | 41386.14
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка