## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "189 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 8.29 | 28.529 | 3446.57 |  |  | 3446.57
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.63 | 2.52 | 323.69 |  |  | 323.69
| 189 квартал - 5 |  |  | 0.63 | 2.52 | 323.69 | 0 |  | 323.69
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.1 | 10.92 | 1402.67 |  |  | 1402.67
| 189 квартал - 5 |  |  | 2.1 | 10.92 | 1402.67 | 0 |  | 1402.67
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.018 | 1.395 | 158.8 |  |  | 158.8
| 189 квартал - 5 |  |  | 1.018 | 1.395 | 158.8 | 0 |  | 158.8
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.109 | 0.122 | 15.68 |  |  | 15.68
| 189 квартал - 5 |  |  | 0.109 | 0.122 | 15.68 | 0 |  | 15.68
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.354 | 13.541 | 1541.77 |  |  | 1541.77
| 189 квартал - 5 |  |  | 4.354 | 13.541 | 1541.77 | 0 |  | 1541.77
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.079 | 0.031 | 3.96 |  |  | 3.96
| 189 квартал - 5 |  |  | 0.079 | 0.031 | 3.96 | 0 |  | 3.96
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 3 | 3.63 | 392.04 |  | 1158.11 | 1550.15
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 3 | 3.63 | 392.04 |  | 1158.11 | 1550.15
| 189 квартал - 5 |  |  | 3 | 3.63 | 392.04 | 21.465 | 1158.11 | 1550.15
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.76
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 3.09 | 1083.91
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 18.36 | 73.44
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 509.6 | 5.096 | 580.23 |  |  | 580.23
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 509.6 | 5.096 | 580.23 |  |  | 580.23
| 189 квартал - 5 |  |  | 509.6 | 5.096 | 580.23 | 0 |  | 580.23
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  | 79.65 | 45.48 | 6199.85 |  | 64.59 | 6264.44
| Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой |  | м | 79.65 | 45.48 | 6199.85 |  | 64.59 | 6264.44
| 189 квартал - 5 |  |  | 79.65 | 45.48 | 6199.85 | 14.4644 | 64.59 | 6264.44
| Гипс строительный |  | кг |  |  |  | 4.779 | 25.85
| Цемент |  | кг |  |  |  | 9.6854 | 38.74
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 49 | 38.06 | 4878.2 |  | 2536.4 | 7414.6
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 36 | 9 | 1156.05 |  |  | 1156.05
| 189 квартал - 5 |  |  | 36 | 9 | 1156.05 | 0 |  | 1156.05
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 189 квартал - 5 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2612.67 |  | 78.59 | 2691.26
| 189 квартал - 5 |  |  | 1 | 20.34 | 2612.67 | 3 | 78.59 | 2691.26
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 1 | 21.87
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 4 | 4 | 513.8 |  |  | 513.8
| 189 квартал - 5 |  |  | 4 | 4 | 513.8 | 0 |  | 513.8
| Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм |  | шт | 1 | 2.14 | 265.42 |  | 1216.96 | 1482.38
| 189 квартал - 5 |  |  | 1 | 2.14 | 265.42 | 2 | 1216.96 | 1482.38
| Клапан предохранит.ду25 |  | шт |  |  |  | 1 | 1201.96
| Резьба ду25 |  | шт |  |  |  | 1 | 15
| Установка манометров |  | комплект | 2 | 0.5 | 66.19 |  | 784.34 | 850.53
| 189 квартал - 5 |  |  | 2 | 0.5 | 66.19 | 2.02 | 784.34 | 850.53
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.02 | 4.34
| Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа |  | шт |  |  |  | 2 | 780
| Установка термометров |  | комплект | 3 | 1.08 | 135.62 |  | 456.51 | 592.13
| 189 квартал - 5 |  |  | 3 | 1.08 | 135.62 | 3.03 | 456.51 | 592.13
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.03 | 6.51
| Термометр ТТЖ-М |  | шт |  |  |  | 3 | 450
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован |  |  | 50.29 | 9.356 | 1048.88 |  | 282.09 | 1330.97
| Окраска клеевыми составами: простая |  | м2 | 40.2 | 6.432 | 707.65 |  | 134.31 | 841.96
| 189 квартал - 5 |  |  | 40.2 | 6.432 | 707.65 | 9.3126 | 134.31 | 841.96
| Известь |  | кг |  |  |  | 1.32 | 11.22
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 7.9926 | 123.09
| Окраска масляныим составами :плинтусов |  | м2 | 3.5 | 1.54 | 177.56 |  | 55.22 | 232.78
| 189 квартал - 5 |  |  | 3.5 | 1.54 | 177.56 | 1.0255 | 55.22 | 232.78
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.112 | 5.89
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 0.434 | 6.68
| Эмаль ПФ-266 желто-коричневая |  | кг |  |  |  | 0.4795 | 42.65
| Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10% |  | м2 | 6.59 | 1.384 | 163.67 |  | 92.56 | 256.23
| 189 квартал - 5 |  |  | 6.59 | 1.384 | 163.67 | 1.0939 | 92.56 | 256.23
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.1318 | 6.93
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 0.9621 | 85.63
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 5.25 | 22.05 | 2510.61 |  |  | 2510.61
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 5.25 | 22.05 | 2510.61 |  |  | 2510.61
| 189 квартал - 5 |  |  | 5.25 | 22.05 | 2510.61 | 0 |  | 2510.61
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  | 133.25 | 28.747 | 3186.96 |  | 4280.52 | 7467.48
| Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц |  | м2 | 131.75 | 27.667 | 3043.98 |  | 4173.84 | 7217.82
| 189 квартал - 5 |  |  | 131.75 | 27.667 | 3043.98 | 65.875 | 4173.84 | 7217.82
| Краска фасадная белая |  | кг |  |  |  | 65.875 | 4173.84
| Ремонт штукатурки фасадов, цоколей сухой растворной смесью типа ("Ветонит) |  | м2 | 1.5 | 1.08 | 142.98 |  | 106.68 | 249.66
| 189 квартал - 5 |  |  | 1.5 | 1.08 | 142.98 | 8.1 | 106.68 | 249.66
| Штукатурка гипсовая |  | кг |  |  |  | 8.1 | 106.68
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 4038.1 | 40.381 | 4244.85 |  |  | 4244.85
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 4038.1 | 40.381 | 4244.85 |  |  | 4244.85
| 189 квартал - 5 |  |  | 4038.1 | 40.381 | 4244.85 | 0 |  | 4244.85
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 274.25 | 48.385 | 5509.12 |  | 663.73 | 6172.85
| Очистка желобов от грязи и листьев |  | м2 | 151 | 12.08 | 1375.43 |  |  | 1375.43
| 189 квартал - 5 |  |  | 151 | 12.08 | 1375.43 | 0 |  | 1375.43
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 120 | 34.56 | 3935 |  |  | 3935
| 189 квартал - 5 |  |  | 120 | 34.56 | 3935 | 0 |  | 3935
| Смена :отливов(отметов)водосточных труб |  | шт | 2 | 1.22 | 138.91 |  | 464.36 | 603.27
| 189 квартал - 5 |  |  | 2 | 1.22 | 138.91 | 2.008 | 464.36 | 603.27
| Отметы водосточные |  | шт |  |  |  | 2 | 464
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.008 | 0.36
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |  | м | 1.25 | 0.525 | 59.78 |  | 199.37 | 259.15
| 189 квартал - 5 |  |  | 1.25 | 0.525 | 59.78 | 1.0125 | 199.37 | 259.15
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.0125 | 0.57
| Труба в/сточная L 1250 |  | шт |  |  |  | 1 | 198.8
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 14.52 | 24.887 | 3523.39 |  | 0.16 | 3523.55
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 2.96 | 14.83 | 2304.96 |  | 0.16 | 2305.12
| 189 квартал - 5 |  |  | 2.96 | 14.83 | 2304.96 | 0.0007 | 0.16 | 2305.12
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0007 | 0.16
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 11.56 | 10.057 | 1218.43 |  |  | 1218.43
| 189 квартал - 5 |  |  | 11.56 | 10.057 | 1218.43 | 0 |  | 1218.43
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 27.46 | 81.595 | 10483.74 |  | 399.17 | 10882.91
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 11.56 | 16.878 | 2167.93 |  |  | 2167.93
| 189 квартал - 5 |  |  | 11.56 | 16.878 | 2167.93 | 0 |  | 2167.93
| Изоляция трубопроводов отопления |  | 1 м3 | 0.1 | 1.517 | 197.77 |  | 399.17 | 596.94
| 189 квартал - 5 |  |  | 0.1 | 1.517 | 197.77 | 0.291 | 399.17 | 596.94
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 0.167 | 6.73
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.124 | 392.44
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 15.8 | 63.2 | 8118.04 |  |  | 8118.04
| 189 квартал - 5 |  |  | 15.8 | 63.2 | 8118.04 | 0 |  | 8118.04
Итого: |  |  |  | 5192.66 | 376.196 | 46004.44 | 134.7 | 9384.77 | 55389.21
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка