## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "А квартал - 1". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 33.091 | 53.343 | 6515.19 |  |  | 6515.19
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 3.53 | 14.12 | 1813.71 |  |  | 1813.71
| А квартал - 1 |  |  | 3.53 | 14.12 | 1813.71 | 0 |  | 1813.71
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.376 | 8.778 | 1127.48 |  |  | 1127.48
| А квартал - 1 |  |  | 3.376 | 8.778 | 1127.48 | 0 |  | 1127.48
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.673 | 3.662 | 416.95 |  |  | 416.95
| А квартал - 1 |  |  | 2.673 | 3.662 | 416.95 | 0 |  | 416.95
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.87 | 0.974 | 125.16 |  |  | 125.16
| А квартал - 1 |  |  | 0.87 | 0.974 | 125.16 | 0 |  | 125.16
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 6.242 | 19.413 | 2210.32 |  |  | 2210.32
| А квартал - 1 |  |  | 6.242 | 19.413 | 2210.32 | 0 |  | 2210.32
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 16.4 | 6.396 | 821.57 |  |  | 821.57
| А квартал - 1 |  |  | 16.4 | 6.396 | 821.57 | 0 |  | 821.57
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 2.621 | 0.026 | 2.98 |  |  | 2.98
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 2.621 | 0.026 | 2.98 |  |  | 2.98
| А квартал - 1 |  |  | 2.621 | 0.026 | 2.98 | 0 |  | 2.98
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  | 20 | 29.2 | 3453.48 |  | 6700 | 10153.48
| Ремонт бетонной отмостки |  | м2 | 20 | 29.2 | 3453.48 |  | 6700 | 10153.48
| А квартал - 1 |  |  | 20 | 29.2 | 3453.48 | 2 | 6700 | 10153.48
| Бетон М-100 |  | м3 |  |  |  | 2 | 6700
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 33 | 28.34 | 3491.79 |  | 320.15 | 3811.94
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| А квартал - 1 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 320.15 | 2784.34
| А квартал - 1 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 10.1 | 320.15 | 2784.34
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 36.685 | 18.062 | 2056.52 |  |  | 2056.52
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 2.597 | 10.907 | 1241.92 |  |  | 1241.92
| А квартал - 1 |  |  | 2.597 | 10.907 | 1241.92 | 0 |  | 1241.92
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 1.688 | 7.09 | 807.22 |  |  | 807.22
| А квартал - 1 |  |  | 1.688 | 7.09 | 807.22 | 0 |  | 807.22
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 32.4 | 0.065 | 7.38 |  |  | 7.38
| А квартал - 1 |  |  | 32.4 | 0.065 | 7.38 | 0 |  | 7.38
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 1218 | 12.18 | 1280.36 |  |  | 1280.36
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 1218 | 12.18 | 1280.36 |  |  | 1280.36
| А квартал - 1 |  |  | 1218 | 12.18 | 1280.36 | 0 |  | 1280.36
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 3406.2 | 42.402 | 4827.89 |  |  | 4827.89
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 30 | 8.64 | 983.75 |  |  | 983.75
| А квартал - 1 |  |  | 30 | 8.64 | 983.75 | 0 |  | 983.75
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 3376.2 | 33.762 | 3844.14 |  |  | 3844.14
| А квартал - 1 |  |  | 3376.2 | 33.762 | 3844.14 | 0 |  | 3844.14
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 184.195 | 182.999 | 23114.04 |  |  | 23114.04
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 5.495 | 27.53 | 4278.97 |  |  | 4278.97
| А квартал - 1 |  |  | 5.495 | 27.53 | 4278.97 | 0 |  | 4278.97
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 178.7 | 155.469 | 18835.07 |  |  | 18835.07
| А квартал - 1 |  |  | 178.7 | 155.469 | 18835.07 | 0 |  | 18835.07
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 83.91 | 108.75 | 13610.25 |  |  | 13610.25
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 17.87 | 26.09 | 3351.29 |  |  | 3351.29
| А квартал - 1 |  |  | 17.87 | 26.09 | 3351.29 | 0 |  | 3351.29
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 16.04 | 64.16 | 8241.35 |  |  | 8241.35
| А квартал - 1 |  |  | 16.04 | 64.16 | 8241.35 | 0 |  | 8241.35
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 50 | 18.5 | 2017.61 |  |  | 2017.61
| А квартал - 1 |  |  | 50 | 18.5 | 2017.61 | 0 |  | 2017.61
Итого: |  |  |  | 5017.7 | 475.302 | 58352.5 | 12.1 | 7020.15 | 65372.65
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка